## Info
ERLÄUTERUNGEN
Zweck | Das vorliegende Excel-Tool erlaubt die Abschätzung der Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes anhand des bisherigen Öl- oder Gasverbrauchs.
Grundlage | Die Berechung basiert auf der Norm SIA 384/1 Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen, Ausgabe 2022, Ziffer 4.2.7
Die Berechung gemäss SIA 384/1 gilt für Wohnbauten bis 100 kW. Bei anderen Leistungsklassen oder Gebäudekategorien ist die Leistungskennlinie zu messen.
Struktur | Blatt Wärmeleistungsbedarf | Eingebadaten zum Gebäude, zur Heizungsanlage und zum Heizenergieverbauch; berechnete Wärmeerzeugerleistung
| Blatt Grundlagen | Standardwerte zu Gebäudekategorien, Energieträgern und Heizgradtagkorrektur
| Blatt Klimastationen | Auslegungswerte für 40 Klimastationen
| Blatt Heizgradtage | Historische Heizgradtage und Eingabe aktueller Heizgradtage je Klimastation
Eingabedaten |  |  | Hinweis
Wahl der Klimastation für den Gebäudestandort
Auslegungs-Aussentemperatur der gewählten Klimastation
Eingabe einer vom Standardwert (21 °C) abweichenden Raumtemperatur
Wahl der Gebäudekategorie (Hauptnutzung)
Baujahr des Gebäudes (informativ)
Die EBF entspricht ca. der beheizten (brutto) Geschossfläche des Gebäudes
Anzahl Bewohner (EFH, MFH), Arbeitsplätze (Büro) oder Schüler (Schule)
Reduktion des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser durch geplante Effizienzmassnahmen
Typ des bestehden Wärmeerzeugers
Baujahr bestehenden Wärmeerzeugers (informativ)
Wärmeleistung des bestehenden Wärmeerzeugers (informativ)
Nutzungsgrad des bestehenden Wärmezeugers, bezogen auf den Brennwert des Brennstoffs
Angabe, ob des Warmwasser durch den Heizkessel erzeugt wird (ja) oder nicht (nein)
Standardwert für den spezifischen Wärmebedarf für Warmwasser abhängig von der Gebäudekategorie
Spezifischer Wärmebedarf für Warmwasser abhängig von der Gebäudekategorie
Spezifischer Wärmebedarf für Warmwasser abhängig von der Anzahl Personen
Energieträger des bestehenden Wärmeerzeugers
Messung des Heizenergieverbrauchs pro Kalenderjahr oder pro Heizperionde (1. Juli bis 30. Juni)
Anzahl Messwerte (mininal 2 Jahre)
Erstes Jahr der Messreihe
Gemessener Heizenergieverbrauch pro Messperionde, in Liter oder kWh, bezogen auf den Brennwert
Gemessener Heizenergieverbrauch in kWh, bezogen auf den Brennwert
Nutzungsgrad des bestehenden Wärmezeugers, bezogen auf den Brennwert des Brennstoffs
Erzeugte Wärme für Heizung und Warmwasser
Reduzierter Wärmebedarf nach der Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion des Wärmebedarfs
Wärmebedarf für Warmwasser
Wärmebedarf für Heizwärme
Korrekturfaktor für den Heizwärmebedarf, basierend auf den Heizgradtagen (HGT) während der Messperiode
Heizgradtag-korrigierter Heizwärmebedarf
Heizgradtag-korrigierter Heizwärmebedarf, bezogen auf die Energiebezugsfläche
Resultate
Wärmeleistung des bestehenden Wärmeerzeugers (informativ), absolut, pro Energiebezugsfläche
Heizlast des Gebäudes gemäss SIA 384/1, in 90% der Anwendungsfälle zu hoch
Heizlast des Gebäudes gemäss SIA 384/1, in 50% der Anwendungsfälle zu hoch (massgebend für die Auslegung)
Leistungszuschlag für die Warmwassererzeugung
Leistungszuschlag (Eingabe) für zusätzliche Wärmeverbraucher wie Rampenheizung, Poolheizung, Lufterhitzer
Leistungszuschlag zur Kompensation von Sperrzeiten (Eingabe) für Wärmepumpen.
Wärmeleistungsbedarf des neuen Wärmeerzeugers, inkl. Zuschlägen
Haftungsauschluss | Der Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Excel Tools entstehen können.

## Wärmeleistungsbedarf
HEIZLAST UND WÄRMEERZEUGERLEISTUNG
Projekt
Projektbezeichnung | [9 empty] | Farbcode
Standortadresse | [10 empty] | Pflichteingabe
Kontakt Eigentümer | [10 empty] | Auswahlfeld
Kontakt Ersteller | [10 empty] | Fakultative Eingabe
Eingabedaten | [9 empty] | Resultate
Gebäude |  | Eingabe |  | Standardwert |  | Rechenwert |  |  |  | Klimastation |  | Zürich-SMA |  |  |  |  | SIA 384/1:VL2021 |  | prSIA 384/1:2021 |  |  |  | Projekt
Klimastation | °C | Zürich-SMA |  |  |  | Zürich-SMA |  |  |  | b |  |  | 0.48 | W/m2K |  | Qh | Heizlast | Volllaststd. prSIA 384/1:2021 | Heizlast 50% | Volllaststunden 50% | Heizlast 90% | Volllaststunden 90% | Qh | Heizlast | Volllaststunden
Aussentemperatur |  |  |  | -7.5 |  | -7.5 |  |  |  | m50% |  |  | 0.0082 | 1/1000 hK |  | kWh/m2 | W/m2 | h | W/m2 | h | W/m2 | h | kWh/m2 | W/m2 | h
Raumtemperatur | °C | 22 |  | 21 |  | 22 |  |  |  | m90% |  |  | 0.012 | 1/1000 hK
Gebäudekategorie |  | MFH |  |  |  | MFH | [9 empty] | 10 | 10.1711 | 983.176 | 16.579 | 603.1727 | 17.7 | 564.9718 | 70.9221 | 0 | 0
Baujahr | [5 empty] | 0 |  |  |  | Heizwärmebedarf |  |  | 70.9221 | kWh/m2 |  | 20 | 14.8332 | 1348.327 | 18.998 | 1052.7424 | 21.24 | 941.6196 | 70.9221 | 10 | 500
Energiebezugsfläche (EBF) | m2 | 764 |  |  |  | 764 |  |  |  | Temperaturdifferenz innen - aussen |  |  | 29.5 | K |  | 30 | 18.0746 | 1659.788 | 21.417 | 1400.7564 | 24.78 | 1210.6538 | 70.9221 | 20 | 1000
Anzahl Personen |  | 12 |  | 19.1 |  | 12 | [9 empty] | 40 | 20.8022 | 1922.869 | 23.836 | 1678.1339 | 28.32 | 1412.4294 | 70.9221 | 30 | 1500
Reduktion Wärmebedarf | % | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | Heizlast 50% | [5 empty] | 50 | 23.3331 | 2142.88 | 26.255 | 1904.3992 | 31.86 | 1569.366 | 70.9221 | 40 | 2000
[10 empty] | Spezifische Heizlast |  |  | 1.0474 | W/m2K |  | 60 | 25.805 | 2325.131 | 28.674 | 2092.488 | 35.4 | 1694.9153 | 70.9221 | 50 | 2500
Heizungsanlage | [9 empty] | Heizlast |  |  | 30.8976 | W/m2 |  | 70 | 28.2836 | 2474.932 | 31.093 | 2251.3106 | 38.94 | 1797.6374 | 70.9221 | 60 | 3000
Wärmeerzeuger-Typ |  | Gasheizung |  |  |  | Gasheizung |  |  |  | Wärmeleistung Warmwasser |  |  | 2.3973 | W/m2 |  | 80 | 30.7977 | 2597.593 | 33.512 | 2387.2046 | 42.48 | 1883.2392 | 70.9221 | 70 | 3500
Baujahr |  | 2004 |  |  |  | 2004 |  |  |  | Wärmeleistung |  |  | 33.2949 | W/m2 |  | 90 | 33.3528 | 2698.424 | 35.931 | 2504.8009 | 46.02 | 1955.6714 | 70.9221 | 80 | 4000
Installierte Wärmeleistung | kW | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | Wärmeleistungsbedarf |  |  | 25.4373 | kW |  | 100 | 35.9359 | 2782.735 | 38.35 | 2607.5619 | 49.56 | 2017.7563
Nutzungsgrad (bez. Brennwert) | - | 0.87 |  | 0.765 |  | 0.87 | [9 empty] | 110 | 38.5176 | 2855.836 | 40.769 | 2698.1285 | 53.1 | 2071.5631
[10 empty] | Heizlast 90% | [5 empty] | 120 | 41.0532 | 2923.037 | 43.188 | 2778.5496 | 56.64 | 2118.6441
Warmwasser über Heizung |  | ja | [7 empty] | Spezifische Heizlast |  |  | 1.3311 | W/m2K |  | 130 | 43.4834 | 2989.648 | 45.607 | 2850.4396 | 60.18 | 2160.1861
Warmwasserbedarf (EBF) | kWh/m2 |  |  | 21 | [5 empty] | Heizlast |  |  | 39.2664 | W/m2 |  | 140 | 45.737 | 3060.979 | 48.026 | 2915.0877 | 63.72 | 2197.1124
Warmwasserbedarf (Personen) | kWh/m2 |  |  | 12.5654 | [5 empty] | Wärmeleistung Warmwasser |  |  | 2.3973 | W/m2 |  | 150 | 47.7351 | 3142.34 | 50.445 | 2973.5355 | 67.26 | 2230.1517
Warmwasserbedarf | kWh/m2 | nach EBF |  |  |  | 21 |  |  |  | Wärmeleistung |  |  | 41.6637 | W/m2 |  | 160 | 49.3973 | 3239.041 | 52.864 | 3026.6344 | 70.8 | 2259.887
[10 empty] | Wärmeleistungsbedarf |  |  | 31.831 | kW |  | 170 | 50.6496 | 3356.392 | 55.283 | 3075.0864 | 74.34 | 2286.7904
Energieverbrauch
Energieträger |  | Erdgas
Messperiode |  | Kalenderjahr
Anzahl Messperioden |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Wärmeerzeugerleistung |  |  |  | Leistung |  | Volllaststunden
Messbeginn |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | Mittelwert | [6 empty] | kW | W/m2 |  | h
Heizenergie | kWh | 80000 | 80000 | 100000 | 94000 | 108000 | 154000 |  |  | Installierte Wärmeerzeugerleistung |  |  |  | 45 | 58.9005 |  | 1560.6325
Heizenergie (bez. Brennwert) | kWh | 80000 | 80000 | 100000 | 94000 | 108000 | 154000 |  |  | Heizlast SIA 384/1, 90% |  |  |  | 29.9995 | 39.2664 |  | 2340.9847
Nutzungsgrad | - | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  | Heizlast SIA 384/1, 50% |  |  |  | 25.4373 | 33.2949 |  | 2760.8479
Wärme (Heizung, Warmwasser) | kWh | 69600 | 69600 | 87000 | 81780 | 93960 | 133980
Wärmebedarf reduziert | kWh | 62640 | 62640 | 78300 | 73602 | 84564 | 120582 |  |  | Zuschlag Warmwasser |  |  |  | 1.8315 | 2.3973
Wärme für Warmwasser | kWh | 16044 | 16044 | 16044 | 0 | 0 | 16044 |  |  | Zuschlag verbundene Systeme |  |  |  |  | 0
Heizwärme | kWh | 46596 | 46596 | 62256 | 73602 | 84564 | 104538 |  |  | Zuschlag EW-Sperre |  | 2 | h/d | 2.1198 | 2.7746
Heizgradtag-Korrekturfaktor | - | 1.0654 | 0.91876 | 1.126 | 0 | 0
Heizwärme, HGT-korrigiert | kWh | 49641.5006 | 42810.5031 | 70101.3777 | 0 | 0 | 54184.4605
Heizwärme, HGT-korrigiert | kWh/m2 | 64.9758 | 56.0347 | 91.7557 | 0 | 0 | 70.9221 |  |  | Wärmeerzeugerleistung inkl. Zuschlag |  |  |  | 29.3886 | 38.4667 |  | 2389.653
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024
Auslegung Erdwärmesonden (EWS)
Wärmeerzeugerleistung |  | 2016: 29.3886; 2017: kW
Leistungszahl der Wärmepumpe (0/55) |  | 2016: 3.5; 2017: -
Kälteleistung der Wärmepumpe |  | 2016: 20.9918; 2017: kW
Spezifische Entzugsleistung EWS |  | 2016: 0.033; 2017: W/m
Länge EWS aufgrund Entzugsleistung |  | 2016: 636.116; 2017: m
Wärmebedard (Heizung, Warmwasser) |  | 2016: 133980; 2017: kWh
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe |  | 2016: 3.5; 2017: -
Wärmeentzug EWS |  | 2016: 95700; 2017: kWh
Spezifischen Wärmeentzug EWS |  | 2016: 80; 2017: kWh/m
Länge EWS aufgrund Wärmeentzug |  | 2016: 1196.25

## Grundlagen
Auswahlfelder |  | ja | 2 | Kalenderjahr
|  | nein | 3 | Heizperiode
|  | nach EBF | 4
|  | nach Personen | 5
Standardwerte
Jährl. Warmwasserbedarf pro Person |  | 800 | kWh
Wärmespeicherfähigkeit von Luft |  | 0.32 | Wh/m3
Gebäudekategorien |  | Gebäude- hüllzahl | Mittl. U-Wert bis 1989 | Mittl. U-Wert bis 1999 | Personen-fläche | Aussenluft-Volumenstrom | Warmwasser-verbrauch | Warmwasser- wärmeleistung
|  | - | W/(m2K) | W/(m2K) | m2 | m3//(m2h) | kWh/m2 | W/m2
MFH | (Mehrfamilienhaus) | 1.4 | 1.3 | 1 | 40 | 0.7 | 21 | 2.3973
EFH | (Einfamilienhaus) | 2 | 1.2 | 0.9 | 60 | 0.7 | 14 | 1.5982
Verwaltung | (Büro) | 1.2 | 1.5 | 1 | 20 | 0.7 | 7 | 0.79909
Schule |  | 1.2 | 1.5 | 1 | 10 | 0.7 | 7 | 0.79909
Energiegewichtungs- und Emissionsfaktoren
Heizsystem | Hinweis | Produkt | Nutzungsgrad | NEGF (EnDK) | THGE (SIA 380) | THGE (KBOB:2022) | CO2 (BAFU) | Umrechnung Hi/Hs | Messgrösse | Energiegehalt (Brennwert)
|  |  | - | kWh/kWh | kg/kWh | kg/kWh | kg/kWh | - |  | kWh/…
Wärmepumpe | (Elektrizität) | CH-Verbrauchermix | 3.5 | 2 | 0.139 | 0.125 | 0 | 1 | kWh | 1
Ölheizung |  | Heizöl | 0.799 | 1 | 0.31702 | 0.324 | 0.2491 | 0.94 | Liter | 10.5
Gasheizung |  | Erdgas | 0.765 | 0.9 | 0.228 | 0.23 | 0.1818 | 0.9 | kWh | 1
Biogas |  | Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.132 | 0.124 | 0 | 0.9 | kWh | 1
Gas, 5% Biogas |  | Gas, 5% Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.2232 | 0.2247 | 0.17271 | 0.9 | kWh | 1
Gas, 10% Biogas |  | Gas, 10% Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.2184 | 0.2194 | 0.16362 | 0.9 | kWh | 1
Gas, 15% Biogas |  | Gas, 15% Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.2136 | 0.2141 | 0.15453 | 0.9 | kWh | 1
Gas, 20% Biogas |  | Gas, 20% Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.2088 | 0.2088 | 0.14544 | 0.9 | kWh | 1
Gas, 25% Biogas |  | Gas, 25% Biogas | 0.765 | 0.9 | 0.204 | 0.2035 | 0.13635 | 0.9 | kWh | 1
Pellets |  | Pellets | 0.8 | 0.7 | 0.034 | 0.028 | 0 | 1 | kg | 5
Holzschnitzel |  | Holzschnitzel | 0.75 | 0.7 | 0.022 | 0.011 | 0 | 1 | kg | 3.5
Stückholz |  | Stückholz | 0.7 | 0.7 | 0.022 | 0.023 | 0 | 1 | m3 | 400
Fernwärme |  | CH-Durchschnitt | 1 | 0.6 | 0.108 | 0.067 | 0 | 1 | kWh | 1
Fernwärme, CH-Mix |  |  | 1 | 0.6 | 0.108 | 0.108 | 0 | 1 | kWh | 1
Fernwärme, Holz |  |  | 1 | 0.4 | 0.035789 | 0.029474 | 0 | 1 | kWh | 1
Fernwärme, WP |  |  | 1 | 0.4 | 0.14632 | 0.13158 | 0 | 1 | kWh | 1
Fernwärme, Gas |  |  | 1 | 1 | 0.24 | 0.24211 | 0.19137 | 1 | kWh | 1
Kombination/Andere |  |  | 0.85 | 1 | 0.15923 | 0.15404 | 0.092581 | 1
Heizgradtage (HGT)
Klimastation |  | Zürich-SMA
Mitelwert
Kalenderjahr |  | 2011 bis 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
HGT Kalenderjahr |  | 3124.7 | 2784 | 3060 | 3335 | 3231 | 2935 | 3112 | 2933 | 3401 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizperiode |  | 2011 bis 2021 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
HGT Heizperiode |  | 3162.8 | 2974 | 3131 | 3307 | 3092 | 3140 | 2728 | 3401 | 3067 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor |  | Kalenderjahr | 1.1224 | 1.0211 | 0.93694 | 0.9671 | 1.0646 | 1.0041 | 1.0654 | 0.91876 | 1.126 | 1 | 1 | 1 | 1
Abkürzungen, Quellen, Hinweise
HNF |  |  | 2014/15: Hauptnutzfläche; Annahme: die angebenene vermietete Fläche entspricht etwa der Hauptnutzfläche
EBF |  |  | 2014/15: Energiebezugsfläche
JAZ |  |  | 2014/15: Jahresarbeitszahl; entspricht dem Jahresnutzungsgrad einer Wärmepumpe
Qhw |  |  | 2014/15: Wärme für Heizung und Warmwasser
EnDK |  |  | 2014/15: Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
EKZ |  |  | 2014/15: Energiekennzahl; diese entspricht der Wärme für Heizung und Warmwasser gewichtet mit den nationalen Energiegewichtungsfaktoren pro Energieträger
NEGF |  |  | 2014/15: Nationale Energiegewichtungsfaktoren pro Energieträger gemäss EnDK
THGE |  |  | 2014/15: Treibhausgasemissionen
KBOB:2022 |  |  | 2014/15: Ökobilanzdaten im Baubereich der KBOB, Ausgabe 2022
CO2 (BAFU) |  |  | 2014/15: Bundesamt für Umwelt, Faktenblatt CO2-Emissionsfaktoren für die Berichterstattung der Kantone
Hi |  |  | 2014/15: Heizwert von Brennstoffen; die Ölverbrauchsangaben beziehen sich auf den Heizwert
Hs |  |  | 2014/15: Brennwert von Brennstoffen (früher als oberer Heizwert bezeichnet); die Gasverbrauchsangaben beziehen sich auf den Brennwert
HGT |  |  | 2014/15: Heizgradtage

## Klimastationen
SIA 2028:2010 | [6 empty] | SIA 384/1:2022, Tabelle 5
| Kanton | Höhe über Meer | Luftdruck | Heizgrad-tage | Auslegung Heizung | Auslegung Lüftung | Koeffizient b | Koeffizient m50% | Koeffizient m90%
Station |  | m | mbar | Kd | °C | °C | W(m2k) | 1/1000 hK | 1/1000 hK
Adelboden | BE | 1320 | 864.4277 | 4670 | -10.2 | -15.9 | 0.616 | 0.0065 | 0.01
Aigle | VD | 381 | 968.3166 | 3152 | -5.5 | -12.9 | 0.546 | 0.009 | 0.013
Altdorf | UR | 449 | 960.4694 | 3200 | -5.6 | -10.8 | 0.58 | 0.0072 | 0.011
Basel-Binningen | BL | 316 | 975.866 | 3032 | -6.5 | -12.8 | 0.541 | 0.0088 | 0.013
Bern-Liebefeld | BE | 565 | 947.2019 | 3514 | -7.4 | -13.6 | 0.521 | 0.0073 | 0.011
Buchs-Aarau | AG | 387 | 967.6221 | 3325 | -7.1 | -14 | 0.566 | 0.0072 | 0.011
Chur | GR | 555 | 948.3398 | 3335 | -7.2 | -14.2 | 0.539 | 0.0075 | 0.011
Davos | GR | 1590 | 836.29 | 5689 | -13.1 | -19.8 | 0.718 | 0.0044 | 0.007
Disentis | GR | 1190 | 878.2462 | 4420 | -9.7 | -15.9 | 0.677 | 0.0053 | 0.008
Engelberg | OW | 1035 | 894.9553 | 4511 | -11.2 | -17.1 | 0.756 | 0.0064 | 0.01
Genève-Cointrin | GE | 420 | 963.8097 | 3006 | -4.2 | -9.7 | 0.566 | 0.009 | 0.013
Glarus | GL | 515 | 952.9024 | 3610 | -8.2 | -14 | 0.831 | 0.0038 | 0.006
Grand-St-Bernar. | VS | 2472 | 749.4942 | 7413 | -15.4 | -19.4 | 0.482 | 0.0072 | 0.011
Güttingen | TG | 440 | 961.505 | 3471 | -7 | -12.9 | 0.457 | 0.0081 | 0.012
Interlaken | BE | 580 | 945.4972 | 3630 | -7 | -12.4 | 0.546 | 0.009 | 0.013
La Chaux-d.-Fonds | NE | 1019 | 896.6946 | 4470 | -9.5 | -17.5 | 0.559 | 0.0065 | 0.01
La Frétaz | VD | 1202 | 876.9632 | 4723 | -9.6 | -15.6 | 0.559 | 0.0065 | 0.01
Locarno-Mon. | TI | 366 | 970.0545 | 2476 | -1.3 | -4.3 | 0.45 | 0.0122 | 0.018
Lugano | TI | 273 | 980.8863 | 2438 | -0.8 | -3.9 | 0.45 | 0.0122 | 0.018
Luzern | LU | 456 | 959.6645 | 3318 | -6.4 | -12.4 | 0.476 | 0.0083 | 0.012
Magadino | TI | 197 | 989.8107 | 2735 | -3 | -8.1 | 0.552 | 0.0108 | 0.016
Montana | VS | 1508 | 844.7559 | 4770 | -9.6 | -15.5 | 0.868 | 0.0053 | 0.008
Neuchâtel | NE | 485 | 956.3359 | 3121 | -5.4 | -11 | 0.536 | 0.0085 | 0.013
Payerne | VD | 490 | 955.763 | 3413 | -6.7 | -13.1 | 0.558 | 0.0078 | 0.012
Piotta | TI | 1007 | 898.0009 | 3994 | -7.2 | -11.8 | 0.42 | 0.015 | 0.01
Pully | VD | 461 | 959.09 | 2903 | -4.3 | -9.5 | 0.558 | 0.0078 | 0.012
Robbia | GR | 1078 | 890.2943 | 4233 | -7.8 | -12.8 | 0.42 | 0.015 | 0.01
Rünenberg | BL | 610 | 942.0952 | 3552 | -8.1 | -14.4 | 0.541 | 0.009 | 0.013
Samedan | GR | 1705 | 824.5329 | 6376 | -17.6 | -26.1 | 0.736 | 0.0031 | 0.005
San Bernard. | GR | 1639 | 831.264 | 5586 | -10.9 | -17.2 | 0.355 | 0.0131 | 0.02
St. Gallen | SG | 779 | 923.1152 | 3845 | -9.3 | -14.8 | 0.456 | 0.0083 | 0.012
Schaffhausen | SH | 437 | 961.8504 | 3442 | -7.5 | -14 | 0.66 | 0.005 | 0.008
Scuol | GR | 1298 | 866.7537 | 4866 | -12 | -18.2 | 0.564 | 0.0077 | 0.012
Sion | VS | 482 | 956.6798 | 3197 | -6 | -11.2 | 0.569 | 0.0069 | 0.01
Ulrichen | VS | 1345 | 861.7906 | 5545 | -16.2 | -23.6 | 0.68 | 0.005 | 0.008
Vaduz | FL | 460 | 959.2049 | 3214 | -7.8 | -14.2 | 0.54 | 0.008 | 0.012
Wynau | BE | 422 | 963.579 | 3534 | -7.3 | -14.2 | 0.52 | 0.0077 | 0.011
Zermatt | VS | 1638 | 831.3663 | 5388 | -11.1 | -17 | 0.595 | 0.0067 | 0.01
Zürich-Kloten | ZH | 425 | 963.2331 | 3432 | -7.7 | -14.8 | 0.48 | 0.0082 | 0.012
Zürich-SMA | ZH | 556 | 948.226 | 3440 | -7.5 | -13.3 | 0.48 | 0.0082 | 0.012
Auswahl
Zürich-SMA | ZH | 556 | 948.226 | 3440 | -7.5 | -13.3 | 0.48 | 0.0082 | 0.012

## Heizgradtage
Heizgradtage pro Kalenderjahr | [18 empty] | Korrekturfaktor HGT pro Kalenderjahr
Mittelwert
Kalenderjahr |  | 2011 - 2020 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Station | Kanton
Adelboden | BE | 4337.6 | 4209 | 4502 | 4812 | 4281 | 4351 | 4451 | 4444 | 3953 | 4290 | 4083 | 4486 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0.96348 | 0.90141 | 1.0132 | 0.99692 | 0.97452 | 0.97606 | 1.0973 | 1.0111 | 1.0624 | 0.96692 | 1.146 | 1 | 1 | 1 | 1
Aigle | VD | 2899.8 | 2778 | 2917 | 3177 | 2535 | 2936 | 3049 | 3190 | 2699 | 2918 | 2799 | 3189 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0.9941 | 0.91275 | 1.1439 | 0.98767 | 0.95107 | 0.90903 | 1.0744 | 0.99376 | 1.036 | 0.90931 | 1.0812 | 1 | 1 | 1 | 1
Altdorf | UR | 2950.7 | 2766 | 3132 | 3302 | 2601 | 3059 | 3029 | 3169 | 2635 | 2918 | 2896 | 3289 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0.94211 | 0.89361 | 1.1344 | 0.9646 | 0.97415 | 0.93111 | 1.1198 | 1.0112 | 1.0189 | 0.89714 | 1.0565 | 1 | 1 | 1 | 1
Basel-Binningen | BL | 2744.8 | 2604 | 2927 | 3112 | 2399 | 2678 | 3024 | 2870 | 2619 | 2708 | 2507 | 3058 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0.93775 | 0.88201 | 1.1441 | 1.0249 | 0.90767 | 0.95638 | 1.048 | 1.0136 | 1.0949 | 0.89758 | 1.0966 | 1 | 1 | 1 | 1
Bern-Liebefeld | BE | 3299.4 | 3036 | 3524 | 3670 | 3000 | 3307 | 3472 | 3491 | 3083 | 3297 | 3114 | 3535 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 0.93627 | 0.89902 | 1.0998 | 0.9977 | 0.95029 | 0.94512 | 1.0702 | 1.0007 | 1.0595 | 0.93335 | 1.1113 | 1 | 1 | 1 | 1
Buchs-Aarau | AG | 3047.2 | 2883 | 3235 | 3410 | 2734 | 3030 | 3263 | 3210 | 2850 | 2984 | 2873 | 3313 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.94195 | 0.89361 | 1.1146 | 1.0057 | 0.93386 | 0.94928 | 1.0692 | 1.0212 | 1.0606 | 0.91977 | 1.1154 | 1 | 1 | 1 | 1
Chur | GR | 2919.5 | 2822 | 3160 | 3242 | 2511 | 2991 | 3034 | 3078 | 2655 | 2891 | 2811 | 3186 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.92389 | 0.90052 | 1.1627 | 0.97609 | 0.96226 | 0.94851 | 1.0996 | 1.0099 | 1.0386 | 0.91635 | 1.0894 | 1 | 1 | 1 | 1
Davos | GR | 5318.4 | 5239 | 5517 | 5671 | 5321 | 5233 | 5358 | 5414 | 4985 | 5275 | 5171 | 5622 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.964 | 0.93782 | 0.99951 | 1.0163 | 0.99261 | 0.98234 | 1.0669 | 1.0082 | 1.0285 | 0.946 | 1.0918 | 1 | 1 | 1 | 1
Disentis | GR | 4072 | 3799 | 4347 | 4445 | 3909 | 4071 | 4189 | 4325 | 3689 | 4065 | 3881 | 4343 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0.93674 | 0.91609 | 1.0417 | 1.0002 | 0.97207 | 0.9415 | 1.1038 | 1.0017 | 1.0492 | 0.9376 | 1.1114 | 1 | 1 | 1 | 1
Engelberg | OW | 4132.9 | 3996 | 4347 | 4561 | 3989 | 4147 | 4175 | 4320 | 3773 | 4070 | 3951 | 4419 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.95075 | 0.90614 | 1.0361 | 0.9966 | 0.98992 | 0.95669 | 1.0954 | 1.0155 | 1.046 | 0.93526 | 1.1098 | 1 | 1 | 1 | 1
Genève-Cointrin | GE | 2781.3 | 2673 | 2936 | 3162 | 2428 | 2795 | 3008 | 2902 | 2571 | 2718 | 2620 | 3042 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0.94731 | 0.8796 | 1.1455 | 0.9951 | 0.92463 | 0.95841 | 1.0818 | 1.0233 | 1.0616 | 0.9143 | 1.1357 | 1 | 1 | 1 | 1
Glarus | GL | 3242 | 3099 | 3458 | 3648 | 2858 | 3303 | 3340 | 3467 | 2965 | 3210 | 3072 | 3588 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0.93754 | 0.88871 | 1.1344 | 0.98153 | 0.97066 | 0.9351 | 1.0934 | 1.01 | 1.0553 | 0.90357 | 1.0821 | 1 | 1 | 1 | 1
Grand-St-Bernar. | VS | 7060.2 | 6950 | 7241 | 7484 | 7180 | 6764 | 7159 | 6997 | 6982 | 6990 | 6855 | 7304 | 6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.97503 | 0.94337 | 0.98331 | 1.0438 | 0.9862 | 1.009 | 1.0112 | 1.01 | 1.0299 | 0.96662 | 1.0926 | 1 | 1 | 1 | 1
Güttingen | TG | 3111.1 | 3029 | 3318 | 3455 | 2787 | 3108 | 3269 | 3279 | 2877 | 3079 | 2910 | 3444 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | 0.93764 | 0.90046 | 1.1163 | 1.001 | 0.9517 | 0.9488 | 1.0814 | 1.0104 | 1.0691 | 0.90334 | 1.0912 | 1 | 1 | 1 | 1
Interlaken | BE | 3261.4 | 3040 | 3476 | 3566 | 2904 | 3309 | 3407 | 3523 | 3025 | 3225 | 3139 | 3597 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0.93826 | 0.91458 | 1.1231 | 0.98561 | 0.95726 | 0.92575 | 1.0781 | 1.0113 | 1.039 | 0.9067 | 1.0941 | 1 | 1 | 1 | 1
La Chaux-d.-Fonds | NE | 4069.9 | 3869 | 4231 | 4483 | 3871 | 4153 | 4258 | 4313 | 3682 | 4035 | 3804 | 4368 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0.96192 | 0.90785 | 1.0514 | 0.97999 | 0.95582 | 0.94364 | 1.1054 | 1.0086 | 1.0699 | 0.93175 | 1.1187 | 1 | 1 | 1 | 1
La Frétaz | VD | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Locarno-Mon. | TI | 2174.6 | 2226 | 2316 | 2443 | 1992 | 2018 | 2251 | 2169 | 2253 | 2017 | 2061 | 2351 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.93895 | 0.89014 | 1.0917 | 1.0776 | 0.96606 | 1.0026 | 0.9652 | 1.0781 | 1.0551 | 0.92497 | 1.0803 | 1 | 1 | 1 | 1
Lugano | TI | 2150.5 | 2214 | 2314 | 2336 | 1926 | 2078 | 2177 | 2194 | 2126 | 2034 | 2106 | 2359 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97132 | 0.92934 | 0.92059 | 1.1166 | 1.0349 | 0.98783 | 0.98017 | 1.0115 | 1.0573 | 1.0211 | 0.91162 | 1.0769 | 1 | 1 | 1 | 1
Luzern | LU | 3020.6 | 2875 | 3236 | 3400 | 2682 | 2984 | 3211 | 3156 | 2808 | 2967 | 2887 | 3334 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.93344 | 0.88841 | 1.1262 | 1.0123 | 0.9407 | 0.9571 | 1.0757 | 1.0181 | 1.0463 | 0.906 | 1.1158 | 1 | 1 | 1 | 1
Magadino | TI | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Montana | VS | 4360.3 | 4122 | 4545 | 4739 | 4294 | 4302 | 4548 | 4502 | 3977 | 4384 | 4190 | 4625 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0.95936 | 0.92009 | 1.0154 | 1.0136 | 0.95873 | 0.96853 | 1.0964 | 0.99459 | 1.0406 | 0.94277 | 1.1183 | 1 | 1 | 1 | 1
Neuchâtel | NE | 2856.3 | 2706 | 3006 | 3234 | 2547 | 2755 | 3053 | 2907 | 2733 | 2901 | 2721 | 3143 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0.9502 | 0.88321 | 1.1214 | 1.0368 | 0.93557 | 0.98256 | 1.0451 | 0.98459 | 1.0497 | 0.90878 | 1.1536 | 1 | 1 | 1 | 1
Payerne | VD | 3118.4 | 2942 | 3276 | 3475 | 2794 | 3114 | 3348 | 3243 | 2902 | 3096 | 2994 | 3377 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.95189 | 0.89738 | 1.1161 | 1.0014 | 0.93142 | 0.96158 | 1.0746 | 1.0072 | 1.0415 | 0.92342 | 1.0813 | 1 | 1 | 1 | 1
Piotta | TI | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pully | VD | 2643.6 | 2415 | 2715 | 3089 | 2323 | 2586 | 2866 | 2751 | 2547 | 2671 | 2473 | 2946 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 0.9737 | 0.85581 | 1.138 | 1.0223 | 0.9224 | 0.96096 | 1.0379 | 0.98974 | 1.069 | 0.89735 | 1.1302 | 1 | 1 | 1 | 1
Robbia | GR | 3824.4 | 3599 | 3925 | 4105 | 3673 | 3723 | 3917 | 4011 | 3634 | 3789 | 3868 | 4138 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0.97437 | 0.93164 | 1.0412 | 1.0272 | 0.97636 | 0.95348 | 1.0524 | 1.0093 | 0.98873 | 0.92421 | 1.0647 | 1 | 1 | 1 | 1
Rünenberg | BL | 3161.5 | 2913 | 3350 | 3672 | 2791 | 3052 | 3397 | 3303 | 3026 | 3180 | 2931 | 3450 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0.94373 | 0.86097 | 1.1327 | 1.0359 | 0.93067 | 0.95716 | 1.0448 | 0.99418 | 1.0786 | 0.91638 | 1.1255 | 1 | 1 | 1 | 1
Samedan | GR | 5948.6 | 5983 | 6130 | 6215 | 5968 | 5797 | 5962 | 5945 | 5702 | 5913 | 5871 | 6387 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99425 | 0.97041 | 0.95714 | 0.99675 | 1.0262 | 0.99775 | 1.0006 | 1.0432 | 1.006 | 1.0132 | 0.93136 | 1.073 | 1 | 1 | 1 | 1
San Bernard. | GR | 5166.1 | 4982 | 5236 | 5434 | 5396 | 5088 | 5142 | 5108 | 4967 | 5161 | 5147 | 5509 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0.98665 | 0.9507 | 0.95739 | 1.0153 | 1.0047 | 1.0114 | 1.0401 | 1.001 | 1.0037 | 0.93776 | 1.0851 | 1 | 1 | 1 | 1
St. Gallen | SG | 3457.2 | 3233 | 3668 | 3967 | 3104 | 3418 | 3629 | 3581 | 3210 | 3441 | 3321 | 3773 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0.94253 | 0.87149 | 1.1138 | 1.0115 | 0.95266 | 0.96543 | 1.077 | 1.0047 | 1.041 | 0.9163 | 1.101 | 1 | 1 | 1 | 1
Schaffhausen | SH | 3099.1 | 2956 | 3326 | 3491 | 2745 | 3023 | 3289 | 3271 | 2843 | 3070 | 2977 | 3445 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0.93178 | 0.88774 | 1.129 | 1.0252 | 0.94226 | 0.94745 | 1.0901 | 1.0095 | 1.041 | 0.89959 | 1.0966 | 1 | 1 | 1 | 1
Scuol | GR | 4554.7 | 4317 | 4736 | 4851 | 4388 | 4494 | 4666 | 4728 | 4190 | 4701 | 4476 | 4800 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.96172 | 0.93892 | 1.038 | 1.0135 | 0.97615 | 0.96335 | 1.087 | 0.96888 | 1.0176 | 0.9489 | 1.0717 | 1 | 1 | 1 | 1
Sion | VS | 2831 | 2790 | 2914 | 3153 | 2477 | 2880 | 2996 | 2883 | 2623 | 2763 | 2820 | 3184 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0.97152 | 0.89788 | 1.1429 | 0.98299 | 0.94493 | 0.98196 | 1.0793 | 1.0246 | 1.0039 | 0.88913 | 1.0768 | 1 | 1 | 1 | 1
Ulrichen | VS | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vaduz | FL | 2824.5 | 2712 | 2986 | 3255 | 2382 | 2909 | 2975 | 2959 | 2593 | 2766 | 2708 | 3101 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.94591 | 0.86774 | 1.1858 | 0.97095 | 0.94941 | 0.95455 | 1.0893 | 1.0211 | 1.043 | 0.91084 | 1.0851 | 1 | 1 | 1 | 1
Wynau | BE | 3223.8 | 3070 | 3494 | 3566 | 2907 | 3221 | 3375 | 3402 | 2982 | 3204 | 3017 | 3482 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0.92267 | 0.90404 | 1.109 | 1.0009 | 0.9552 | 0.94762 | 1.0811 | 1.0062 | 1.0685 | 0.92585 | 1.1167 | 1 | 1 | 1 | 1
Zermatt | VS | 5002.3 | 4871 | 5153 | 5444 | 5120 | 4955 | 5120 | 5034 | 4701 | 4899 | 4726 | 5117 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.97075 | 0.91886 | 0.97701 | 1.0095 | 0.97701 | 0.9937 | 1.0641 | 1.0211 | 1.0585 | 0.97758 | 1.1181 | 1 | 1 | 1 | 1
Zürich-Kloten | ZH | 3098.1 | 2955 | 3248 | 3436 | 2790 | 3064 | 3329 | 3267 | 2897 | 3061 | 2934 | 3402 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0.95385 | 0.90166 | 1.1104 | 1.0111 | 0.93064 | 0.9483 | 1.0694 | 1.0121 | 1.0559 | 0.91067 | 1.0928 | 1 | 1 | 1 | 1
Zürich-SMA | ZH | 3124.7 | 2950 | 3321 | 3586 | 2784 | 3060 | 3335 | 3231 | 2935 | 3112 | 2933 | 3401 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.94089 | 0.87136 | 1.1224 | 1.0211 | 0.93694 | 0.9671 | 1.0646 | 1.0041 | 1.0654 | 0.91876 | 1.126 | 1 | 1 | 1 | 1
Auswahl
Zürich-SMA | ZH | 3124.7 | 2950 | 3321 | 3586 | 2784 | 3060 | 3335 | 3231 | 2935 | 3112 | 2933 | 3401 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizgradtage pro Heizperiode (Juli bis Juni) | [18 empty] | Korrekturfaktor HGT pro Heizperiode
Mittelwert
Heizperiode |  | 2011 - 2021 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Station | Kanton
Adelboden | BE | 4350.9 | 4464 | 4748 | 4311 | 4327 | 4449 | 4222 | 4372 | 4256 | 3927 | 4433 | 4142 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97466 | 0.91636 | 1.0093 | 1.0055 | 0.97795 | 1.0305 | 0.99517 | 1.0223 | 1.1079 | 0.98148 | 1.0504 | 1.1257 | 1 | 1 | 1 | 1
Aigle | VD | 2926.1 | 3013 | 3107 | 2701 | 2683 | 2957 | 3133 | 2951 | 3018 | 2549 | 3149 | 3016 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97116 | 0.94178 | 1.0833 | 1.0906 | 0.98955 | 0.93396 | 0.99156 | 0.96955 | 1.1479 | 0.92922 | 0.97019 | 1.0886 | 1 | 1 | 1 | 1
Altdorf | UR | 2993.6 | 3138 | 3300 | 2795 | 2781 | 3085 | 3042 | 2928 | 2999 | 2577 | 3291 | 3057 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95398 | 0.90715 | 1.0711 | 1.0764 | 0.97037 | 0.98409 | 1.0224 | 0.9982 | 1.1617 | 0.90963 | 0.97926 | 1.065 | 1 | 1 | 1 | 1
Basel-Binningen | BL | 2778.3 | 2896 | 3182 | 2486 | 2623 | 2767 | 3002 | 2706 | 2808 | 2349 | 2964 | 2788 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95936 | 0.87313 | 1.1176 | 1.0592 | 1.0041 | 0.92548 | 1.0267 | 0.98942 | 1.1828 | 0.93735 | 0.99652 | 1.128 | 1 | 1 | 1 | 1
Bern-Liebefeld | BE | 3338.5 | 3442 | 3742 | 3176 | 3076 | 3355 | 3535 | 3289 | 3324 | 2922 | 3524 | 3286 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96993 | 0.89217 | 1.0512 | 1.0853 | 0.99508 | 0.94441 | 1.0151 | 1.0044 | 1.1425 | 0.94736 | 1.016 | 1.1125 | 1 | 1 | 1 | 1
Buchs-Aarau | AG | 3084.8 | 3183 | 3447 | 2900 | 2880 | 3070 | 3311 | 3020 | 3056 | 2660 | 3321 | 2983 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96915 | 0.89492 | 1.0637 | 1.0711 | 1.0048 | 0.93168 | 1.0215 | 1.0094 | 1.1597 | 0.92888 | 1.0341 | 1.1238 | 1 | 1 | 1 | 1
Chur | GR | 2951.9 | 3205 | 3285 | 2675 | 2802 | 2975 | 2995 | 2946 | 2911 | 2578 | 3147 | 2970 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92103 | 0.8986 | 1.1035 | 1.0535 | 0.99224 | 0.98561 | 1.002 | 1.0141 | 1.145 | 0.938 | 0.99391 | 1.0765 | 1 | 1 | 1 | 1
Davos | GR | 5346.2 | 5546 | 5670 | 5252 | 5416 | 5333 | 5118 | 5463 | 5145 | 5118 | 5401 | 5249 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96397 | 0.94289 | 1.0179 | 0.98711 | 1.0025 | 1.0446 | 0.97862 | 1.0391 | 1.0446 | 0.98985 | 1.0185 | 1.069 | 1 | 1 | 1 | 1
Disentis | GR | 4117.5 | 4279 | 4513 | 3953 | 4049 | 4171 | 3993 | 4218 | 3989 | 3726 | 4284 | 3956 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96226 | 0.91236 | 1.0416 | 1.0169 | 0.98717 | 1.0312 | 0.97617 | 1.0322 | 1.1051 | 0.96113 | 1.0408 | 1.1066 | 1 | 1 | 1 | 1
Engelberg | OW | 4163.2 | 4269 | 4602 | 4110 | 4038 | 4193 | 4062 | 4187 | 4075 | 3748 | 4348 | 4059 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97522 | 0.90465 | 1.0129 | 1.031 | 0.99289 | 1.0249 | 0.99432 | 1.0216 | 1.1108 | 0.9575 | 1.0257 | 1.0913 | 1 | 1 | 1 | 1
Genève-Cointrin | GE | 2805.1 | 2939 | 3175 | 2582 | 2560 | 2915 | 2996 | 2750 | 2767 | 2342 | 3025 | 2834 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0.8835 | 1.0864 | 1.0957 | 0.9623 | 0.93628 | 1.02 | 1.0138 | 1.1977 | 0.92731 | 0.9898 | 1.1703 | 1 | 1 | 1 | 1
Glarus | GL | 3281.3 | 3433 | 3706 | 3035 | 3073 | 3314 | 3349 | 3289 | 3258 | 2826 | 3530 | 3308 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95581 | 0.8854 | 1.0812 | 1.0678 | 0.99013 | 0.97979 | 0.99766 | 1.0072 | 1.1611 | 0.92955 | 0.99193 | 1.0787 | 1 | 1 | 1 | 1
Grand-St-Bernar. | VS | 7089.6 | 7171 | 7560 | 7063 | 7168 | 6924 | 6852 | 7232 | 6971 | 6753 | 7202 | 6831 | 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98865 | 0.93778 | 1.0038 | 0.98906 | 1.0239 | 1.0347 | 0.98031 | 1.017 | 1.0498 | 0.98439 | 1.0379 | 1.0577 | 1 | 1 | 1 | 1
Güttingen | TG | 3147.7 | 3300 | 3476 | 2971 | 2950 | 3137 | 3318 | 3053 | 3104 | 2731 | 3437 | 3090 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95385 | 0.90555 | 1.0595 | 1.067 | 1.0034 | 0.94867 | 1.031 | 1.0141 | 1.1526 | 0.91583 | 1.0187 | 1.0998 | 1 | 1 | 1 | 1
Interlaken | BE | 3301.6 | 3401 | 3642 | 3065 | 3036 | 3399 | 3386 | 3362 | 3258 | 2833 | 3634 | 3292 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97077 | 0.90653 | 1.0772 | 1.0875 | 0.97134 | 0.97507 | 0.98203 | 1.0134 | 1.1654 | 0.90853 | 1.0029 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1
La Chaux-d.-Fonds | NE | 4106 | 4212 | 4528 | 3960 | 3982 | 4246 | 4097 | 4136 | 4004 | 3672 | 4223 | 4028 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97483 | 0.9068 | 1.0369 | 1.0311 | 0.96703 | 1.0022 | 0.99275 | 1.0255 | 1.1182 | 0.97229 | 1.0194 | 1.1142 | 1 | 1 | 1 | 1
La Frétaz | VD | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Locarno-Mon. | TI | 2190.8 | 2347 | 2551 | 2039 | 2066 | 2097 | 2189 | 2333 | 2008 | 1930 | 2348 | 2200 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93345 | 0.8588 | 1.0744 | 1.0604 | 1.0447 | 1.0008 | 0.93905 | 1.091 | 1.1351 | 0.93305 | 0.99582 | 1.1351 | 1 | 1 | 1 | 1
Lugano | TI | 2164.2 | 2345 | 2452 | 1976 | 2001 | 2081 | 2218 | 2291 | 1981 | 1991 | 2306 | 2199 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0.88263 | 1.0952 | 1.0816 | 1.04 | 0.97574 | 0.94465 | 1.0925 | 1.087 | 0.93851 | 0.98417 | 1.1156 | 1 | 1 | 1 | 1
Luzern | LU | 3056.1 | 3170 | 3472 | 2837 | 2823 | 3063 | 3225 | 3009 | 3023 | 2617 | 3322 | 3011 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96407 | 0.88021 | 1.0772 | 1.0826 | 0.99775 | 0.94763 | 1.0157 | 1.0109 | 1.1678 | 0.91996 | 1.015 | 1.0922 | 1 | 1 | 1 | 1
Magadino | TI | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Montana | VS | 4401.2 | 4513 | 4831 | 4265 | 4299 | 4536 | 4225 | 4515 | 4247 | 4052 | 4529 | 4240 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97523 | 0.91103 | 1.0319 | 1.0238 | 0.97028 | 1.0417 | 0.9748 | 1.0363 | 1.0862 | 0.97178 | 1.038 | 1.0984 | 1 | 1 | 1 | 1
Neuchâtel | NE | 2891 | 2989 | 3303 | 2678 | 2655 | 2843 | 3036 | 2835 | 2923 | 2499 | 3149 | 2833 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96721 | 0.87526 | 1.0795 | 1.0889 | 1.0169 | 0.95224 | 1.0198 | 0.98905 | 1.1569 | 0.91807 | 1.0205 | 1.1306 | 1 | 1 | 1 | 1
Payerne | VD | 3148.7 | 3256 | 3506 | 2948 | 2919 | 3180 | 3365 | 3069 | 3146 | 2723 | 3375 | 3188 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96705 | 0.89809 | 1.0681 | 1.0787 | 0.99016 | 0.93572 | 1.026 | 1.0009 | 1.1563 | 0.93295 | 0.98767 | 1.1006 | 1 | 1 | 1 | 1
Piotta | TI | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pully | VD | 2675.5 | 2652 | 3087 | 2471 | 2477 | 2674 | 2833 | 2688 | 2755 | 2242 | 2876 | 2698 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0.8667 | 1.0828 | 1.0801 | 1.0006 | 0.94441 | 0.99535 | 0.97114 | 1.1934 | 0.93029 | 0.99166 | 1.1223 | 1 | 1 | 1 | 1
Robbia | GR | 3867.1 | 3775 | 4159 | 3847 | 3560 | 3987 | 3746 | 3984 | 3698 | 3704 | 4211 | 3682 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.92981 | 1.0052 | 1.0863 | 0.96993 | 1.0323 | 0.97066 | 1.0457 | 1.044 | 0.91833 | 1.0503 | 1.0668 | 1 | 1 | 1 | 1
Rünenberg | BL | 3204.3 | 3287 | 3705 | 2950 | 3002 | 3151 | 3379 | 3146 | 3231 | 2778 | 3414 | 3102 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97484 | 0.86486 | 1.0862 | 1.0674 | 1.0169 | 0.9483 | 1.0185 | 0.99174 | 1.1535 | 0.93858 | 1.033 | 1.1011 | 1 | 1 | 1 | 1
Samedan | GR | 5974.2 | 6169 | 6254 | 5926 | 5976 | 5855 | 5765 | 6027 | 5887 | 5737 | 6146 | 6016 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96842 | 0.95526 | 1.0081 | 0.9997 | 1.0204 | 1.0363 | 0.99124 | 1.0148 | 1.0413 | 0.97205 | 0.99305 | 1.0778 | 1 | 1 | 1 | 1
San Bernard. | GR | 5202.7 | 5137 | 5550 | 5201 | 5316 | 5234 | 4797 | 5326 | 4984 | 5071 | 5411 | 5038 | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.93742 | 1.0003 | 0.97869 | 0.99402 | 1.0846 | 0.97685 | 1.0439 | 1.026 | 0.9615 | 1.0327 | 1.059 | 1 | 1 | 1 | 1
St. Gallen | SG | 3498.6 | 3585 | 3992 | 3281 | 3328 | 3448 | 3617 | 3389 | 3467 | 3138 | 3741 | 3461 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9759 | 0.8764 | 1.0663 | 1.0513 | 1.0147 | 0.96727 | 1.0323 | 1.0091 | 1.1149 | 0.9352 | 1.0109 | 1.0954 | 1 | 1 | 1 | 1
Schaffhausen | SH | 3139.7 | 3235 | 3561 | 2952 | 2908 | 3088 | 3316 | 3039 | 3084 | 2768 | 3446 | 3072 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97054 | 0.88169 | 1.0636 | 1.0797 | 1.0167 | 0.94683 | 1.0331 | 1.0181 | 1.1343 | 0.91111 | 1.022 | 1.0883 | 1 | 1 | 1 | 1
Scuol | GR | 4596.1 | 4684 | 4844 | 4488 | 4491 | 4569 | 4496 | 4667 | 4507 | 4461 | 4754 | 4417 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98123 | 0.94882 | 1.0241 | 1.0234 | 1.0059 | 1.0223 | 0.98481 | 1.0198 | 1.0303 | 0.96679 | 1.0405 | 1.0809 | 1 | 1 | 1 | 1
Sion | VS | 2854.2 | 3005 | 3096 | 2681 | 2646 | 2900 | 2899 | 2893 | 2780 | 2509 | 3133 | 3036 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.9219 | 1.0646 | 1.0787 | 0.98421 | 0.98455 | 0.98659 | 1.0267 | 1.1376 | 0.91101 | 0.94012 | 1.0536 | 1 | 1 | 1 | 1
Ulrichen | VS | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vaduz | FL | 2857.6 | 3046 | 3233 | 2598 | 2685 | 2934 | 2964 | 2752 | 2846 | 2470 | 3048 | 2881 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93815 | 0.88388 | 1.0999 | 1.0643 | 0.97396 | 0.9641 | 1.0384 | 1.0041 | 1.1569 | 0.93753 | 0.99188 | 1.0755 | 1 | 1 | 1 | 1
Wynau | BE | 3260.4 | 3390 | 3661 | 3097 | 3035 | 3244 | 3430 | 3184 | 3235 | 2831 | 3497 | 3169 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96177 | 0.89058 | 1.0528 | 1.0743 | 1.0051 | 0.95055 | 1.024 | 1.0079 | 1.1517 | 0.93234 | 1.0288 | 1.1325 | 1 | 1 | 1 | 1
Zermatt | VS | 4961.7 | 5104 | 5502 | 5018 | 5083 | 5165 | 4775 | 4488 | 4835 | 4613 | 5034 | 4734 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97212 | 0.9018 | 0.98878 | 0.97614 | 0.96064 | 1.0391 | 1.1055 | 1.0262 | 1.0756 | 0.98564 | 1.0481 | 1.0777 | 1 | 1 | 1 | 1
Zürich-Kloten | ZH | 3134.1 | 3238 | 3434 | 2957 | 2931 | 3124 | 3367 | 3048 | 3117 | 2724 | 3401 | 3097 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96791 | 0.91267 | 1.0599 | 1.0693 | 1.0032 | 0.93083 | 1.0282 | 1.0055 | 1.1506 | 0.92152 | 1.012 | 1.1181 | 1 | 1 | 1 | 1
Zürich-SMA | ZH | 3162.8 | 3294 | 3608 | 2953 | 2974 | 3131 | 3307 | 3092 | 3140 | 2728 | 3401 | 3067 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96017 | 0.87661 | 1.071 | 1.0635 | 1.0102 | 0.9564 | 1.0229 | 1.0073 | 1.1594 | 0.92996 | 1.0312 | 1.099 | 1 | 1 | 1 | 1
Auswahl
Zürich-SMA | ZH | 3162.8 | 3294 | 3608 | 2953 | 2974 | 3131 | 3307 | 3092 | 3140 | 2728 | 3401 | 3067 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0